## Tabelle1
Strukturmerkmale 2024
Kenngrößen | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Summe | Einheit
|  | (>=1kV;<110kV) |  | (< 1kV)
Stromkreislänge
Kabel |  | 82 |  | 298 | 380 | km
Freileitung |  | 2 |  | 2 | 4 | km
Gesamt |  | 84 |  | 300 | 384 | km
Netzbetreiber-
eigene Um-
spannungen
Summe der installierten Leistung |  |  |  |  | 48325 | kVA
48.325
An Kunden abgegebene Jahresenergie |  |  |  |  | 70895 | MWh
|  | 38618 | 2.405 | 29.872
Anzahl der Entnahmestellen der Kunden |  |  |  |  | 9468 | Stück
|  | 13 | 8 | 9447
Einwohnerzahl zum 31.12.2024 |  |  |  |  | 15850 | Stück
Versorgte Fläche in Niederspannung |  |  |  |  | 11.8 | km²
Geographische Fläche Netzgebiet |  |  |  |  | 53 | km²
Energiestrukturdaten 2024
Jahreshöchstlast
Jahreshöchstlast Mittelspannung | 17.336 KW | 2024-12-12 | 16:30 Uhr
Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | 6.866 KW | 2024-01-10 | 18:15 Uhr
Jahreshöchstlast Niederspannung | 6.935 KW | 2024-01-10 | 18:15 Uhr